OXCO

Company: Rakon cso

Typ: HSO 14 SMA 1 08 5M http://www.rakon.com/products/families/ocxo-o

Article: 513100

Frequency: 5MHz

Series: High Stability Oscillator, 10-14 short-term stability

ADEV: 08E-14

Datasheets:

Datasheet 2016: OCXO Datasheet [short version]

Datasheet 2019: OCXO Datasheet [short version]

Wir haben den OCXO aus dem Jahr 2015/2016