# Lasertreiber Magnesium
#### Motivations eines neuen der Stromtreibers
- KMK´s Stromtreiber hat ein zu hohes Rausches
- KMK´s kann ebenfalls Peltiers stabilisieren → soll unserer nicht, weil dieser Part Rauschen verursachen könnte. Außerdem benutzen wir den Meerstetter-Temperaturregler
- Low Drift Shunt: Stromtreiber_KMK hat 50 ppm/K, der von Libbrecht, Hall, et al. nur 5 ppm/K
- Mehr Filterung der Ref-Spannung
- Komponenten mit weniger Noise
  - Beispiel: OPs mit 1nV/sqrt(Hz) anstelle der 10nV/sqrt(Hz) des TLE2141
Wichtig zum Verstehen des Laserstromtreibers: Wenn eine Laserdiode ihre Frequenz mit 3 MHz/muA verändert und man möchte eine Linienbreite von kleiner gleich 1 MHz haben, dann muss das integrierte Stromrauschen weniger als 300nA sein. Möchte man nun zu einer Linienbreite von kleiner 1kHz kommen, muss das Stromrauschen kleiner als 1 nA sein, dass komplett unrealistisch ist!

#### Gliederung
- Funktionseinteilung des Lasertreibers + Wichtige Eigenschaften der Bauteile im Lasertreiber
- Vergleich verschiedene Lasertreiber
- Vergleich verschiedene Bauteile + mögliche Alternativen + Designentscheidungen
- Datenblätter der Komponenten alphabetisch sortiert
- Lasertreiber Versionen
- Version 1.0: lasertreiber_v1.sch.pdf
- Version 1.1: lasertreiber_v1.1.sch.pdf
- Version 1.2: lasertreiber_v1.2.sch.pdf
- Version 1.3: lasertreiber_v1.3.sch.pdf
- Version 1.4: lasertreiber_v1.4.sch.pdf
  - steckmodul_regelung_v1.0_a.sch.pdf
  - steckmodul_regelung_v1.0_b.sch.pdf
- Layout
- Messaufbau
- Eagle Library
- Offene und beantwortete Fragen
## To Do

Bauteilliste