# Finesse measurement with spacer
## Setup
- Ringdown Schaltung: Ringdown-Trigger + Mikrowellenschalter
- Diode mit 30 dB Verstärkung + AOM hat Abklingzeit: 0,7 µs
- Daten aufgenommen mit Oszilloskop

## Berechnung
- FSR = 312,284MHz
- Abklingzeit tau [1/e]
## 1. Messung mit Conex und Convex Spiegel
- Einkoppelleistung: 2mW
- Min und Max Finessewerte:
Datum	Datei	Frequenz [THz]	Abklingzeit tau (1/e) (berechnet) [µs]	Finesse	Gamma
14.09.2017	scope15	194.397420	14,2	28015
scope9	194.403677	21,32	42062

→ Unterschiedliche Finesse: je nachdem welche Frequenz (Grund: Luftabsorption) → Schlecht!
## 2. Messung mit Plan und Convex Spiegel
- Einkoppelleistung: 440 µW
- Min und Max Finessewerte:
Frequenz [THz]	Abklingzeit tau (1/e)(abgelesen am Oszi) [µs]	Finesse	Gamma
194,389437	43,21	83.582
194,431684	50	98.331

→ Unterschiedliche Finesse: je nachdem welche Frequenz (Grund: Luftabsorption) → Ok!
## Luftabsorbtion
Luftabsorption

## Daten
- Messungen unter: 4.31\Projekte\Hannover-beast\ringdown\
- Daten für Luftabsorbtion unter: http://hitran.iao.ru/home
## Photos