List of ideas/open questions

Beam high?

for mountings

Which photodiode?

Klaus or PTB for AC?

Hobbs(K. Weber) or Thorlabs for DC:

Thorlabs: https://www.thorlabs.com/thorproduct.cfm?partnumber=PDA20CS-EC

Possible photodiode for Hobbs PD: Datasheet Hamamastu g9801-32

This photodiode is in use by G. Grosche Cavity

Koppler

Fiber-Coupler: Angebot von PTB für Faserkoppler

Beatbox

Idea for beatbox:

Temperatur stabilisieren und einbauen in eine Box, damit unstabilisierte Strecken (wie im Bild zwischen den Splittern, bevor die Laser gebeatet werden) so wenig wie möglich Auswirkungen haben

MHz Verteiler

100 MHz Verteiler bauen, weil später alle DDS´e auf 100MHZ referenziert werden

EOM

Wenn der EOM nicht das gewünschte Ergebnis liefert, dann könnte es daran liegen, dass wir einen EOM mit einem “nicht perfekten” Kristall bekommen haben

Check what kind of EOM we have: If it is “proton exchanged” type or “Ti waveguide”. We want the “Ti waveguide”. “proton exchanged” type has low RAM but also no control over it. “Ti waveguide” has more RAM but also more control on it. The Jenoptik EOM is proton exchanged kind.